铁马江苏区域定制化传输服务项目

招标文件

采购单位：南京铁马信息技术有限公司

采购项目：铁马江苏区域定制化传输服务项目

苏州新一造价师价格事务所有限公司

日期：2025.10.14

招标公告

项目基本情况

1、项目名称：铁马江苏区域定制化传输服务项目

2、采购预算：人民币3400万元（￥34000000）

最高限价：人民币3400万元（￥34000000）

3、工期：3个月。

4、采购项目清单及要求：张家港乐余--仪征经开之间建设2条大芯数互联定制化电路，具体要求见技术条款。

5、质量要求：合格

6、项目承包方式：包工包料

申请人的资格要求：

1、一般资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本项目的特定资格要求：

（1）供应商具备安全生产条件：取得安全生产许可证；

（2）本项目不接受联合体投标。

注：

（1）未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的采购活动。

报名及采购文件的获取

1、报名时间：自招标公告发布之日起至2025年10月14日。

2、报名方式：邮件；

投标文件提交

截止时间：2025年10月24日9:00（北京时间）

开标时间：2025年10月24日9:00（北京时间）

公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南京铁马信息技术有限公司

地址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场H2栋6层

2.代理机构信息

名称：苏州新一造价师价格事务所有限公司

地址：苏州高新区狮山路76号307室

3.项目联系方式

项目联系人：刘锦林

电 话：15162785156

投标人须知

说明和释义

说明

1.本招标文件仅适用于苏州新一造价师价格事务所有限公司组织的招标活动。

2.本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3.本招标文件的解释权属于苏州新一造价师价格事务所有限公司。

词语释义

1.采购人（甲方）：指招标文件中载明的，依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织

2.采购代理机构：依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等采购代理业务的社会中介机构。

3.投标人（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

4.投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

5.合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

6.时间：除特别说明，均指北京时间。

7.知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

8.交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

9.合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

10.服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

11.不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

12.实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

13.书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

投标人

投标单位应当具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.招标公告中要求的特定资格要求。

投标方代表

指全权代表投标方参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标方代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》。

投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

招标文件的说明

招标文件

投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

招标文件的澄清及修改

1.采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

勘察现场

1.根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担（勘查时不记名不登记）。

2.招标代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

答疑

1.供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。

2.接受质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

3,.联系单位：苏州新一造价师价格事务所有限公司

4.收件人：刘锦林

5.联系电话：15162785156

6.供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

投标文件的递交及上传

投标文件的递交

投标截止时间

1.投标文件必须在投标截止时间前。

2.招标代理机构推迟投标截止时间时，招标代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

3.在投标截止时间以后送达的投标文件，招标代理机构拒绝接收。

投标文件的修改和撤回

1.投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对投标文件进行补充、修改。在投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

2.开标后投标人不得撤回投标。

开标和评标

开标

1.采购代理机构按采购文件规定的时间、地点主持开标。开标仪式由采购代理机构主持，采购人、投标人代表及相关方面代表参加。

2.开标时，由采购代理机构宣布投标人名称、投标价格等。

3.开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

5.投标人代表未参加开标的，视同认可开标结果。

投标文件的评价和比较

1.评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

2.评价和比较采用最低价评标法。

授予合同

中标单位的确认

1.评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标代理机构的委托向招标代理机构推荐中标候选单位。

2.经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为三个工作日。

合同授予标准

招标代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

中标通知书

1.采购人或采购代理机构根据相关规定发放《中标通知书》。

2.《中标通知书》为合同的组成部分。

3.中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

合同的签订

1.中标单位应按规定的时间和地点，由法定代表人或授权委托人与甲方代表签订合同。

2.签订的合同及合同条款应以采购文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。

3.中标人无正当理由不得放弃中标。签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。

其他事项

1.中标服务费：本项目不涉及

2.投标保证金：本项目不涉及

3.履约保证金：本项目不涉及

投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

（投标方）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加          项目的招标活动。代理人在开标、评标、合同投标过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字）

代理人：（签字）

日期：     年    月     日

投标函

投标函

：

我方收到贵单位                            号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵单位承诺：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，完成“                  （项目名称）”的全部内容，同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我方同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。

4、我方愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

6、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的中标资格将被取消。

7、与本投标有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮    箱：

联系电话：                                 传    真：

开户银行：                                 银行账号：

投标人：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）               年     月     日

开标一览表

开标一览表

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 (万元) | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

注：

- 投标人的投标文件（除技术要求部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

本单位愿就由贵单位组织实施的                    项目的招标活动进行投标。本单位所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（投标人）法定代表人或代理人签字：

（投标人）公章：

年	  月 	日

投标人情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书 |  |  |  |  |
| 基本存款账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本存款账户银行账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 |  |  |  |  |
| 投标货物制造商名 称 |  |  |  |  |
| 投标人须知要求 投标货物制造商需具有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

合同模板

铁马江苏区域定制化传输服务项目

委  托  方（以下简称甲方）：    南京铁马信息技术有限公司

法定代表人（负责人）：

承  包  人（以下简称乙方）：

法定代表人（负责人）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程事项协商一致，订立本合同。

一、合作概况

1.服务内容

（1）甲方由于业务发展需要，委托乙方提供专用互联电路数据传输服务。乙方应当实现甲方指定地址间网络的有效连接。

（2）乙方同意为甲方提供符合其要求的互联网数据传输服务，包括但不限于【专用定制化电路测通、电路及电路相关设备的日常检查、检测、维护、修缮、保养以及其他线上或线下技术支持等服务】。

（3）提供数据传输服务的专用互联电路应当为甲方专用电路，与其它网络(互联网、其它专网)隔离。具体信息及技术要求详见第五章技术条款。

（4）经乙方同意后，甲方有权要求更改专用互联电路所连接的园区，变更所需的费用由甲乙双方另行协商。

2.服务资质：

乙方保证其提供服务的行为、提供的服务成果、服务质量以及乙方服务人员等均符合一切相关法律法规、国家标准、地方标准和行业标准的要求。乙方承诺其不存在超范围和/或超地域经营、无证经营等情况。乙方在本工作说明有效期内应始终持有有效的运营互联网数据传输及提供本工作说明下各项服务所必须的许可、证照、资质并维持其相关条件。乙方应按甲方要求形式提供相关资质证明或审批文件原件和/或复印件。

3.服务要求：

- 乙方进行的专用互联传输服务应当符合法律法规要求。在签署本协议之日并承诺在本协议有效期内具有合法有效的授权和资质。

- 乙方负责向甲方提供定制化电路数据传输服务，应按照国家相关的技术规范要求，保证传输服务畅通，完成专用互联数据传输服务组网，且提供的服务应当满足甲方的要求，包括但不限于本协议第五章技术条款。若本协议履行期间，国家颁布新的法律法规和服务标准且高于本协议项下双方约定的服务标准，则自新的法律法规和服务标准生效之日起按照新的法律法规和服务标准执行。

- 乙方保证项目建设的安全性，不会造成甲方以及甲方用户的信息泄露或被攻击，并不得以任何形式泄露甲方或甲方用户信息。

- 乙方为了完成甲方在本协议中项目使用需求，乙方应按照双方约定的需求进行服务代采，乙方提供传输服务应符合甲方对性能和质量的需求。合作期间，甲方应配合乙方对设备进行管理，包括远程网管、固定资产年检和固定资产到期报废等工作。在本项目使用期限(包括续展期内)内，乙方不得以任何方式对设备所有权设定包括但不限于抵押、为第三方提供担保等担保物权、或向外出售，除非经甲方事先书面同意。乙方应以不低于适用的国家法律法规和国家标准对设备实施运营工作，以确保项目按照本协议及法律法规的规定正常使用。

- 乙方对提供给甲方使用的数据传输服务应依据相关规程和规范进行定期巡查、日常维护、修缮保养，保证甲方的项目安全运行及畅通、不中断，并自行承担相关费用。如遇服务不可用状态，应及时通知甲方并进行说明，同时，应第一时间进行抢修和恢复。

- 乙方根据运维要求进行检修、或进行设备搬迁、工程割接、网络及软件升级等可预见工作，并可能会影响到甲方所使用服务的正常提供时，应提前【七十二(72)】小时以书面及口头形式通知甲方并详细说明工作内容、工作期限、工作原因、可能对甲方造成的影响范围以及建议甲方处理措施，在甲方同意的工作时间和窗口进行操作并应保证尽合理努力减少、降低该等工作对甲方所使用服务的影响。

二、合同总价

本合同项目建设总价为：¥XXXX元，人民币（大写）：（XXXX）；税额：xxxx元；发票类型：增值税专用发票（税率6%）。

在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。

除非另有规定，合同价款包括执行和完成合同所描述工作的全部费用，不论它们是否在合同文件中有所说明，亦不论它们是否在签订合同时是否可以预料到。

分项报价清单

| 序号 | 名称 | 不含税总价 | 含税总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线路1 | XXXXX | XXXXX |
| 2 | 线路2 | XXXXX | XXXXX |
| 3 | 项目管理平台 | XXXXX | XXXXX |

三、付款方式

1、本协议签署完成后且收到乙方对应金额发票后 20个工作日内,支付合同总价的20%费用即人民币【XXXX】(￥XXXX)，税率 XX%;

资源交付验收后且收到乙方对应金额发票后 20 个工作日内支付合同总价的40%费用即人民币【XXXXX(￥XXXXX，税率 XXXX%;

技术指标达标验收通过后且收到乙方对应金额发票后 20 个工作日内支付合同总价的30%费用即人民币【 xxxx(￥XXXX)，税率 XXXX%:

正式交付后1年经甲方验收通过且收到乙方对应金额发票后 20 个工作日内支付合同总价的 10%费用即人民币【XXXX(￥ XXXX)，税率 XXXX%办理支付前，乙方提交支付申请并提供相应的增值税发票，否则，甲方有权拒绝付款，且不承担违约责任。

2、甲方开户银行及账号：

账户名称：XXXX

开户行：XXXX

账号：XXXX

联行号：XXXXX

3、乙方开户银行及账号：

账户名称：XXXX

开户行：XXXX

账号：XXXX

联行号：XXXX

四、项目完成时间

1、整体交付周期3个月

2、因非乙方原因（包括但不限于甲方原因、现场不具备施工条件或者恶劣天气、影响公共卫生的传染性疾病等原因）工期如要适当顺延，应由乙方及时办理工期顺延的手续(提请甲方书面确认)后才能适当顺延工期，在此情况下，乙方应于3日内提出工期顺延的申请，甲方同意延期的（如甲方在3天之内未予答复，则视为同意乙方的工期顺延请求），则乙方无需承担任何责任。如果乙方未在规定时间内提出工期顺延的申请，视为乙方放弃工期顺延的权利。

五、技术条款

本项目计划在张家港乐余--仪征经开之间建设大芯数互联定制化电路本技术规范书将明确路由整体走向规划、线路稳定性要求、中继站技术要求等。明确投标人应提供的相关技术资料，通过线路商对本次项目所需光缆线路资源信息反馈，能够直观的获取到缆商线路全程路由走向、路由概览，中继站位置和基础设施信息，园区入局对接方案，线路敷设方式，线路沿途走向，线路长度以及每段线路的衰耗，进行整体方案建设的评估，选取满足本项目要求的线路资源。

- 路由技术规划方案

端站机房位置：

机房1名称：江苏张家港乐余机房

地址：中国大陆-江苏省-苏州市-张家港市-江苏省苏州市张家港市乐余镇乐塘线与雁庙线路交叉口东北侧

机房2名称：江苏仪征经开机房

地址：中国大陆-江苏省-扬州市-仪征市-江苏省扬州市仪征市景怡路与科研一路交叉口

当前在用路由文字描述：

当前在用路由一:张家港乐余机房--X202--S604(港丰公路)--S228(杨锦公路+东二环路)--S340(南二环路)--S442(金港大道)--S340--凤翔快速路-- G42--扬溧高速--S356 沿江公路--科研二路--景观路--仪征经开机房

当前在用路由二:张家港乐余机房--X202--三兴收费站--通锡高速--G40--X202 大新线/科研二路--联众路--宝昌路--G328 宁海线--闽泰大道--仪征经开机房

根据业务需求，江苏张家港乐余--江苏仪征经开新增2条路由，不能经过苏通大桥和沪苏通大桥，且需与上面两条在用路由无交叉无重叠

- 全程端到端新增2条路由，2条路由之间均无交叉无重叠。且这两条路由与当前在用的两条路由也要做到无交叉无重叠。

- 每条路由光缆端到端总长度均不超过 270km。

- 每条路由的中继站数量均不得超过3个，中继站的位置应保证每跨光缆长度不得超过 80km，保证每跨光缆衰耗不大于18.6db。

- 两条路由敷设方式均为端到端全程管道(含入局、引接等)，不得架空或者直埋;如果没有既有管道资源可用，投标人应负责新建管道。

5.本条线路光缆纤芯需求数量为:2条路由均为 96 芯。

6.张家港乐余--仪征经开光缆线路的起始位置为:张家港乐余机房网络核心6包间的本项目指定机柜;终点位置为:仪征经开机房网络核心包间的本项目指定机柜;两端均需做好 ODF 成端。

7.本条线路的投标人应负责张家港乐余和仪征经开机房园区的红线内和红线外的管井打通工作，深度和走向应在实施前和招标人机房设计人员确认。

8.要求2条路由光缆端到端长度均不得超过270km，0TDR验收长度仅作为技术验收使用，不作为商务计费使用，投标人需对投标时提供的技术方案长度和商务报价的总价负责。

9.以上所描述的 2 条路由上的端到端 96 芯光缆，招标人都拥有全程的使用权、处置权，招标人有权根据招标人业务随时启用，用途包括但不限于本项目，投标人应配合对接，不得以任何名义干涉和阻止。

- 中继站技术要求说明

中继站站均需要由光缆投标人直接提供，站点技术要求都将计入技术评估打分，投标人应尽力保证所有站点满足要求，保证机房站点的供电、环境、运维的质量和稳定性。同时投标人应按照技术反馈要求如实响应，不得过度承诺。

| 序号 | 技术要求参考 |
| --- | --- |
| 1 | 机房环境 |
| 1.1 | 远离地质灾害、危化设施、河道、高山等区域 |
| 1.2 | 机房门、窗/进线孔具备良好封堵，防鼠防尘，机房每立方米空气中大于或等于 0.5um 的悬浮粒子数需小于17600000; |
| 1.3 | 中继站选址应尽量靠近线路干缆，减少风险点，引入引出长度距离干线长度应小午1km |
| 1.4 | 中继站地面应高于当地洪水百年重现期水位线1m以上,并应高出室外地坪 0.6m以上;不得选用地下室 |
| 2 | 电力系统 |
| 2.1 | 所有站点均应配备柴油发电机，且保证配置总油量不小于当前负载供电8小时 |
| 2.2 | 所有站点均应配置两套独立的 UPS 电源系统/开关电源系统(带电池);2.2A路电池后备时间不小于 0.5 小时，不大于1小时;B 路电池后备时间不小于 12 小时: |
| 3 | 机柜 |
| 3.1 | 为本项目提供独立机房，5KW独立机柜，每机柜连续 42U 可用空间，提供托盘不得与其他用户共用机房; |
| 3.2 | 所有站点的机柜数量按如下标准执行:第一期提供2个独立机柜，预留8个可扩展机柜的空间、电力、制冷条件; |
| 3.3 | 机柜布线走线需横平竖直走线标准规范，避免变更操作串扰 |
| 3.4 | 机柜需配置前后网孔门，门均可锁，且机柜前后最窄处不低于 1.5 米 |
| 4 | 干缆&ODF&尾纤 |
| 4.1 | 干缆在机房内的出入局需具备不同管道和桥架，需保证物理双路由，避免路由上出现交叉或重叠 |
| 4.2 | 在本项目机柜内设置独立的 0DF(需从干缆上直接熔接,不得从其他 ODF 上跳接),DDF接口为FC/APC 接口 |
| 4.3 | 不同方向的出入局干缆需成端在不同的 0DF 熔纤盒内 |
| 4.4 | 提供 ODF 到设备U位之间的连接尾纤，并套波纹管 |
| 4.5 | 机房内应常备4条以上各类型尾纤，常备波纹管，清洁工具 |
| 5 | 空调系统 |
| 5.1 | 需要满足 2N 冷源 |
| 5.2 | 确保任意单台空调故障下，环境温度不高于32℃(2小时后测温） |
| 5.3 | 温湿度范围:20~25℃;30~60%，所有区域环境须保持无凝露状态 |
| 6 | 消防系统 |
| 6.1 | 机房具备气体灭火系统，且常备干冰灭火器 |
| 7 | 动环监控系统 |
| 7.1 | 需具备完备的动力环境监控系统，具备市电中断报警监控、UPS/开关电源系统含电池)状态监控、环境温湿度实时监控告警、烟感水浸等远程监控告警能力。 |
| 7.2 | 按照线路统一动环监控系统和品牌，实现集中管理 |
| 8 | 基础运维能力 |
| 8.1 | 机房具备 7*24 小时运维能力 |
| 8.2 | 提供值班人员电话，以及将值班人员加入运维群组 |
| 8.3 | 除非招标人授权，拒绝任何方对招标人设备或线缆操作变更 |
| 8.4 | 在任何情况下，招标人提交的进站维护申请(包括设备安装、加电、调测、布线、RMA 等)都能随时进站处理，不受其他因素限制 |

- 光缆光纤选材

光缆选材:针对本次项目应选用重铠光缆(GYTA53)或轻铠光缆(GYTS)，光纤类型:G.652D，不得使用非铠装光缆(如 GYTA)。

光缆光纤品牌要求:应选用康宁、长飞、烽火、亨通品牌光缆、光纤。张家港乐余机房和仪征经开机房内成端 0DF 选用 4U288F 光纤配线架，接头类型为双工 LC。品牌要求:应选用长飞、光迅、特发品牌 0DF。

中继站机房对 ODF 类型不作要求，但需要将设备--0DF 跳接的尾纤(一主纤+两备纤)全程套波纹管，且设备侧尾纤接头类型为LC。

- 光缆光纤技术指标

1.每跨段光缆全程平均损耗要求:包括全程的接续损耗、跳接损耗，在1550nm 波长下平均衰耗小于等于 0.22db/km;

2.线路 BOL 单跨长度不超过 80km，单跨损耗不超过18.6dB;

3.光缆运营生命周期内，每5年周期内光缆新增衰耗不得超过1.5dB，20年的生命周期内平均损耗小于等于 0.275dB/km

4.同一跨段同一条光缆的多条纤芯衰耗值的最大差异值不超过1db;

5.单模光缆中间接头损耗每纤损耗在0.05db 以下;

6.光缆纤芯成端损耗:每纤芯损耗包括活动耦合器在内应不大于0.5db;

（五）项目管理平台

1.企业级管理：多层次、多类别全量项目统一综合管控，快速查看、编辑企业全量项目、人员、相关责任单位，分配权限。

2.项目级管理：

2.1项目信息管理：维护工程施工项目的基础信息、相关责任单位、项目展示效果、项目施工平面图，把控工程项目整体实施。

2.2人员管理：展示项目人员列表，对施工现场人员实现实名制管理；提供班组管理、考勤管理功能，服务现场劳务管理。

2.3进度管理：制定项目进度及里程碑计划，创建 WBS 并明确责任人；项目进展查询，计划变更审批，项目进度告警。关注项目是否按工期正常开展，确保项目的按期交付。

2.4安全管理：记录安全交底情况，实现安全检查、安全问题上报闭环处理，识别危险源、环境因素，应急演练计划与详情记录。

2.5质量管理：通过图片、影像对工序、检验批、分部分项建设的报审报验进行留痕。支持质量问题上报，同时进行整改和反馈，提升工程建设水平，提高建设质量。对技术交底、设计交底进行记录。

2.6资料管理：建立企业经验知识库，全面监督和收集工程建设项目相关资料，实现资源共享。可查看、上传、下载资料模板。

2.7工作报告：记录工作日报、工作周报、工作月报。

2.8合同管理：收入合同、成本合同的详细信息，包括合同名称、合同编号、合同相对方、签约日期、合同金额等。

3.移动端：主要用于项目信息与资料查看、现场安全及质量管理、人员考勤及在场情况统计。

4.安全培训考试：

4.1培训管理：管理培训类型，制定与下发培训计划，为培训项目分配课程。

4.2讲师管理：查看、新建、编辑讲师基本信息。

4.3证书管理：可根据实际情况来设置证书模版。对于已颁发证书的记录均可在此处展示。

4.4教务系统：可创建与批量导入考试题库，试题支持按照分类进行展示，并且支持单选题、多选题、问答题、判断题的创建。用户在考试题库组好试题之后可选择关联进行组卷。对视频资源、学习资料进行管理。

4.5系统设置：对学习过程与考试进行设置。例如暂停播放设置(分钟)、人脸识别开关、视频拖拽设置、考试是否开启全屏开关、考试是否开启人脸识别开关、考试次数限制设置、考试最低时长设置(分钟)等。

4.6学员个人信息：学生个人资料信息维护。

4.7我的课程：学员已参加课程计划。

4.8我的考试：指派给当前学生的考试数据。

4.9我的证书：学生通过学习、考试获得的证书内容。

六、检验和验收

为约束投标人如实提供相关技术指标，避免在投标过程中过度应答造成技术风险，本项目特将交付验收分为两阶段，阶段一:资源交付验收，阶段二:技术指标达标验收。

资源交付验收:定义为光缆全程贯通，所有站点具备安装加电条件(或已经完成加电)，全程无大跨损跨段，通过仿真评估或已经调测开通，认为本项目规划的 OTN 系统能够端到端开通业务，开通保护，0SNR余量达标。

技术指标达标验收:定义为投标人交付的线路光缆资源、中继站资源均达到或优于投标时所承诺的技术指标，则认定资源已经达标，可支付施工费尾款。技术指标是本技术需求书中要求的或者投标人技术应答中所有承诺的相关指标，包括但不限于光缆敷设方式、光缆线路长度、跨段损耗、光缆类型，中继站选址、中继站环境、动力环境监测系统，运维人员、运维能力要求等。

投标人不得随意发起“资源交付验收”和“技术指标达标验收”邀请，对于第一次验收不通过的，15 天之后才可再次发起第二次验收邀请。对于第二次验收不通过的，30天之后才可再次发起第三次验收邀请

七、质保及维保期：

1、乙方确保在移交时，所有系统及设备的正常运转。

2、本项目质保期为壹年。自项目验收合格之日起计算。

3、由乙方原因造成的损毁、障碍及财产人身、安全责任事故，则由乙方承担相应的责任；若因不可抗力及非乙方原因造成的损毁或者障碍及其他问题（不包括因防雷措施不到位引起的雷击），乙方不承担任何法律责任。

八、不可抗力

因水灾、火灾、地震、战争、公共传染疾病等不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，免除相应责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

九、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。（损失包括但不限于相关损失、损害赔偿、诉讼费、律师费、保险费、保全费、申请强制执行费等）。

十、项目变更

1、根据项目的客观情况或者技术进步原因，经甲乙双方共同书面确认后可以对本项目部分设备或者系统进行变更、增减及技术方案的调整。

2、变更或者增补的设备、系统，在本合同中有价格的按本合同单价进行计算。

十一、送达条款

本合同联系方式和联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达。因联系方式和联系信息错误而无法直接送达的自交邮后第7日视为送达。双方指定联系地址与联系方式如下:

甲方联系人:XXX，联系电话:XXX，联系地址:XXX，邮编:XXXX，传真:XXX，电子邮箱:XXX

乙方联系人:XXX，联系电话:XXX，联系地址:XXX，邮编:XXX，传真:XXX，电子邮箱:XXX

十二、其他

1、本合同协议书、甲乙双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2、在合同实际履行过程中，乙方若了解到实际业主单位并非甲方的，乙方通知甲方整改。如不能及时整改的，可依法解除合同，并追究甲方的缔约过失责任，要求甲方承担赔偿责任。

3、合同经甲乙双方加盖公章（或合同章）后即生效，至双方义务均履行完毕后终止。

4、合同执行过程中出现的问题应按照《中华人民共和国民法典》的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议可协商解决，协商不成，可向项目所在地法院提起诉讼。

5、本合同一式肆份，甲乙方各持贰份，各份具有同等法律效力。

甲方(全称)：南京铁马信息技术有限公司

单位名称（章）：

签字：

年  月  日

乙方(全称)：

单位名称（章）：

签字：

年  月  日

评分标准

评标办法：最低价中标法，从满足招标文件实质性要求的投标人中，报价最低者中标。